## Map data
BẢNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU
STT | Loại | Chỉ số | Đơn vị | Blynk Virtual | MQTT TOPIC | MQTT Json root | Blynk.virtualWrite(V1,dien_ap1); |  | root1["stt"]=stt_dien;
1 | Chung | Trạng thái |  | V0 | /realtime | stt | Blynk.virtualWrite(V0,stt); | root1 | root1['stt']=stt;
2 | Công tơ mua bán 3 pha 2 chiều | Điện áp pha A | V | V1 | /realtime | Va | Blynk.virtualWrite(V1,Va); | root1 | root1['Va']=Va;
3 |  | Điện áp pha B | V | V2 | /realtime | Vb | Blynk.virtualWrite(V2,Vb); | root1 | root1['Vb']=Vb;
4 |  | Điện áp pha C | V | V3 | /realtime | Vc | Blynk.virtualWrite(V3,Vc); | root1 | root1['Vc']=Vc;
5 |  | Dòng điện pha A | A | V4 | /realtime | Ia | Blynk.virtualWrite(V4,Ia); | root1 | root1['Ia']=Ia;
6 |  | Dòng điện pha B | A | V5 | /realtime | Ib | Blynk.virtualWrite(V5,Ib); | root1 | root1['Ib']=Ib;
7 |  | Dòng điện pha C | A | V6 | /realtime | Ic | Blynk.virtualWrite(V6,Ic); | root1 | root1['Ic']=Ic;
8 |  | Tần số | Hz | V7 | /realtime | Hz | Blynk.virtualWrite(V7,Hz); | root1 | root1['Hz']=Hz;
9 |  | CosPI | - | V8 | /realtime | PF | Blynk.virtualWrite(V8,PF); | root1 | root1['PF']=PF;
10 |  | Tổng Công suất | kW | V9 | /realtime | P | Blynk.virtualWrite(V9,P); | root1 | root1['P']=P;
11 |  | Công suất pha A | kW | V10 | /realtime | Pa | Blynk.virtualWrite(V10,Pa); | root1 | root1['Pa']=Pa;
12 |  | Công suất pha B | kW | V11 | /realtime | Pb | Blynk.virtualWrite(V11,Pb); | root1 | root1['Pb']=Pb;
13 |  | Công suất pha C | kW | V12 | /realtime | Pc | Blynk.virtualWrite(V12,Pc); | root1 | root1['Pc']=Pc;
14 | Công tơ đo tải dùng | Điện áp tải | V | V13 | /realtime | Vt | Blynk.virtualWrite(V13,Vt); | root1 | root1['Vt']=Vt;
15 |  | Dòng điện tải | A | V14 | /realtime | It | Blynk.virtualWrite(V14,It); | root1 | root1['It']=It;
16 |  | Công suất tải | kW | V15 | /realtime | Pt | Blynk.virtualWrite(V15,Pt); | root1 | root1['Pt']=Pt;
17 |  | CosPI tải | - | V16 | /realtime | PFt | Blynk.virtualWrite(V16,PFt); | root1 | root1['PFt']=PFt;
18 | Chốt ngày hôm qua | Sản lượng Solar | kWh | V17 | /data1 | E_slhq | Blynk.virtualWrite(V17,E_slhq); | root2 | root2['E_slhq']= String(E_slhq);
19 |  | Tổng điện mua | kWh | V18 | /data1 | E_mhq | Blynk.virtualWrite(V18,E_mhq); | root2 | root2['E_mhq']= String(E_mhq);
20 |  | Tổng điện bán | kWh | V19 | /data1 | E_bhq | Blynk.virtualWrite(V19,E_bhq); | root2 | root2['E_bhq']= String(E_bhq);
21 |  | Tổng điện tải dùng | kWh | V20 | /data1 | E_thq | Blynk.virtualWrite(V20,E_thq); | root2 | root2['E_thq']= String(E_thq);
22 | Ngày hôm nay | Sản lượng Solar | kWh | V21 | /data1 | E_slhn | Blynk.virtualWrite(V21,E_slhn); | root2 | root2['E_slhn']= String(E_slhn);
23 |  | Tổng điện mua | kWh | V22 | /data1 | E_mhn | Blynk.virtualWrite(V22,E_mhn); | root2 | root2['E_mhn']= String(E_mhn);
24 |  | Tổng điện bán | kWh | V23 | /data1 | E_bhn | Blynk.virtualWrite(V23,E_bhn); | root2 | root2['E_bhn']= String(E_bhn);
25 |  | Tổng điện tải dùng | kWh | V24 | /data1 | E_thn | Blynk.virtualWrite(V24,E_thn); | root2 | root2['E_thn']= String(E_thn);
26 | Chốt tháng trước | Sản lượng Solar | kWh | V25 | /data1 | E_sltt | Blynk.virtualWrite(V25,E_sltt); | root2 | root2['E_sltt']= String(E_sltt);
27 |  | Tổng điện mua | kWh | V26 | /data1 | E_mtt | Blynk.virtualWrite(V26,E_mtt); | root2 | root2['E_mtt']= String(E_mtt);
28 |  | Tổng điện bán | kWh | V27 | /data1 | E_btt | Blynk.virtualWrite(V27,E_btt); | root2 | root2['E_btt']= String(E_btt);
29 |  | Tổng điện tải dùng | kWh | V28 | /data1 | E_ttt | Blynk.virtualWrite(V28,E_ttt); | root2 | root2['E_ttt']= String(E_ttt);
30 |  | Tiền bán điện | 1000đ | V29 | /data1 | T_btt | Blynk.virtualWrite(V29,T_btt); | root2 | root2['T_btt']= String(T_btt);
31 |  | Tiền mua điện | 1000đ | V30 | /data1 | T_mtt | Blynk.virtualWrite(V30,T_mtt); | root2 | root2['T_mtt']= String(T_mtt);
32 |  | Tiền điện thu về (bán - mua) | 1000đ | V31 | /data1 | T_tvtt | Blynk.virtualWrite(V31,T_tvtt); | root2 | root2['T_tvtt']= String(T_tvtt);
33 |  | Tiền tải dùng nếu không dùng solar | 1000đ | V32 | /data2 | T_ttt | Blynk.virtualWrite(V32,T_ttt); | root3 | root3['T_ttt']= String(T_ttt);
34 |  | Tiền lãi thực tế từ solar (tải dùng + bán - mua) | 1000đ | V33 | /data2 | T_ltt | Blynk.virtualWrite(V33,T_ltt); | root3 | root3['T_ltt']= String(T_ltt);
35 | Tháng này | Sản lượng Solar | kWh | V34 | /data2 | E_sltn | Blynk.virtualWrite(V34,E_sltn); | root3 | root3['E_sltn']= String(E_sltn);
36 |  | Tổng điện mua | kWh | V35 | /data2 | E_mtn | Blynk.virtualWrite(V35,E_mtn); | root3 | root3['E_mtn']= String(E_mtn);
37 |  | Tổng điện bán | kWh | V36 | /data2 | E_btn | Blynk.virtualWrite(V36,E_btn); | root3 | root3['E_btn']= String(E_btn);
38 |  | Tổng điện tải dùng | kWh | V37 | /data2 | E_tnt | Blynk.virtualWrite(V37,E_tnt); | root3 | root3['E_tnt']= String(E_tnt);
39 |  | Tiền bán điện | 1000đ | V38 | /data2 | T_btn | Blynk.virtualWrite(V38,T_btn); | root3 | root3['T_btn']= String(T_btn);
40 |  | Tiền mua điện | 1000đ | V39 | /data2 | T_mtn | Blynk.virtualWrite(V39,T_mtn); | root3 | root3['T_mtn']= String(T_mtn);
41 |  | Tiền điện thu về (bán - mua) | 1000đ | V40 | /data2 | T_tvtn | Blynk.virtualWrite(V40,T_tvtn); | root3 | root3['T_tvtn']= String(T_tvtn);
42 |  | Tiền tải dùng nếu không dùng solar | 1000đ | V41 | /data2 | T_ttn | Blynk.virtualWrite(V41,T_ttn); | root3 | root3['T_ttn']= String(T_ttn);
43 |  | Tiền lãi thực tế từ solar (tải dùng + bán - mua) | 1000đ | V42 | /data2 | T_ltn | Blynk.virtualWrite(V42,T_ltn); | root3 | root3['T_ltn']= String(T_ltn);
44 | Hiệu quả đầu tư | Tổng vốn đầu tư | 1000đ | V43 | /data2 | T_vdt | Blynk.virtualWrite(V43,T_vdt); | root3 | root3['T_vdt']= String(T_vdt);
45 |  | Tiền đã hoàn vốn | 1000đ | V44 | /data2 | T_hv | Blynk.virtualWrite(V44,T_hv); | root3 | root3['T_hv']= String(T_hv);
46 |  | Số vốn còn lại | 1000đ | V45 | /data2 | T_cl | Blynk.virtualWrite(V45,T_cl); | root3 | root3['T_cl']= String(T_cl);
47 |  | Thời gian hoàn vốn ước tính | 1000đ | V46 | /data2 | thang_hv | Blynk.virtualWrite(V46,thang_hv); | root3 | root3['thang_hv']= String(thang_hv);